
***От 1 марта 2021 г.***

****

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на компактные сооружения «SWOK» очистки**

**ливневых и нефтесодержащих сточных вод.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Рас-ход,  л/сек | Объём в литрах камер | | Объём накапливаемых в л | | Д/Ш/В, м | | | Цена в рублях, с НДС |
| отстой-  ника | сепара-тора | осадка | нефтепро-дуктов | L | W | Н |
| **SWOK** | до 3 | 300 | 270 | 195 | 176 | 1,47 | 0,98 | 1,09 | **220 000** |
| 6 | 600 | 540 | 390 | 351 | 1,99 | 1,035 | 1,04 | **281 000** |
| 8 | 800 | 720 | 468 | 520 | 2,86 | 0,98 | 1,09 | **380 000** |
| 10 | 1000 | 900 | 585 | 650 | 3,25 | 0,98 | 1,09 | **412 000** |
| 15 | 1500 | 1350 | 878 | 975 | 3,91 | 1,035 | 1,04 | **521 000** |
| 20 | 2000 | 1800 | 1170 | 1300 | 5,72 | 1,035 | 1,04 | **721 000** |

Дополнительно сооружения могут комплектоваться полимерными надставками высотой 300 мм (130 евро), полиэтиленовыми (110 евро) или чугунными крышками (320 евро), системой сигнализации накопления нефтепродуктов.