***От 1 марта 2021 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Производитель- ность, л/час** | **Потребляемая мощность, кВт** | **Габариты, L\*B\*H, мм** | **Стоимость, в руб. с НДС** |
| **1. Ультрафильтрационные установки** | | | | |
| **РосАква-М** | 300 | 0,5 | 450\*260\*1300 | 155 000 |
| 700 | 0,6 | 650\*260\*1300 | 235 000 |
| 1000 | 0,75 | 750\*260\*1300 | 275 000 |
| **2**. **Нано- и обратноосмотические установки (**для воды с солесодержанием до 2 г/л**).** | | | | |
| **РосАква-М** | **л/час** |  |  |  |
| 100 | 0,4 | 500\*500\*1300 | 150 000 |
| 200÷250 | 0,5 | 750\*500\*1700 | 167 000 |
| 500 | 0,8 | 750\*500\*1700 | 205 000 |
| 750 | 1,1 | 750\*500\*1700 | 230 000 |
| **м3/час** |  |  |  |
| 1 | 2 | 1200\*750\*1800 | 285 000 |
| 2 | 3,5 | 1200\*750\*1800 | 405 000 |
| 3 | 4,0 | 1200\*800\*1800 | 540 000 |
| 5 | 5,5 | 1400\*1100\*1800 | 710 000 |
| 10 | 11,5 | 3500\*1100\*1800 | 1 500 000 |
| 15 | 15,0 | 3500\*1100\*2000 | 2 130 000 |
| 20 | 22,0 | 3500\*1400\*2000 | 2 800 000 |
| 40 | 45,0 | 4200\*2400\*2000 | 5 500 000 |
| 50 | 55,0 | 4200\*3200\*2000 | 6 700 000 |
| 100 | 110,0 | 7000\*2100\*2000 | 13 200 000 |
| ***Указаны начальные цены, стоимость зависит от комплектации.***  ***Базовая комплектация****: н/ж рама, пульт управления, узел мойки, предфильтр, насос, мембранный модуль, расходомеры на линии фильтрата, рецикла и концентрата, портативный солемер, манометры, узел ввода ингибитора осадкообразования, система автоматического вкл/выкл. установки.* | | | | |

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на мембранные установки очистки воды «РосАква-М».**